附件：

**报 价 函**

**报价人名称：**

**单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **计量单位** | **计划数量** | **不含税单价** | **不含税总价** | **备注** |
| 1 | PE25给水管 | 米 | 3000 |  |  | 1.6MPa ；200米/圈 |
| 2 | PE63给水管 | 米 | 3000 |  |  | 1.6MPa ；6米/根 |
| 3 | PE32给水管 | 米 | 1200 |  |  | 1.6MPa ；200米/圈 |
| 4 | 25棒棒卡 | 付 | 300 |  |  | 清水棒棒Φ25 |
| 5 | 25钢钉卡 | 袋 | 50 |  |  | 钢钉卡Φ25 |
| 6 | 32钢钉卡 | 袋 | 10 |  |  | 钢钉卡Φ32 |
| 7 | PE63闸阀 | 个 | 20 |  |  | PE100\*1.6MPa 不锈钢阀芯 |
| 8 | 压力表 | 个 | 20 |  |  | Y-100/0-1.6MPa/M20\*1.5 |
| 9 | PE63外丝直接 | 个 | 50 |  |  | PE100不锈钢/63\*2" |
| 10 | PE32外丝直接 | 个 | 50 |  |  | PE100不锈钢/32\*1" |
| 11 | 63\*63铁分水鞍 | 个 | 10 |  |  | 球磨铸铁63\*63 |
| 12 | 63\*32铁分水鞍 | 个 | 10 |  |  | 球磨铸铁63\*32 |
| 13 | 110\*63铁分水鞍 | 个 | 10 |  |  | 球磨铸铁110\*63 |
| 14 | 16\*70螺栓 | 套 | 100 |  |  | 4.8级M16\*70（配套螺母垫片） |
| 15 | 生料带 | 件 | 10 |  |  | 20米/圈 |
| 16 | PE32\*25三通 | 个 | 100 |  |  | PE100\*1.6MPa |
| 17 | PE63\*32三通 | 个 | 100 |  |  | PE100\*1.6MPa |
| 18 | PE63\*32直接 | 个 | 100 |  |  | PE100\*1.6MPa |
| 19 | PE32三通 | 个 | 100 |  |  | PE100\*1.6MPa |
| 20 | PE32\*25直接 | 个 | 100 |  |  | PE100\*1.6MPa |
| 21 | PE63\*25三通 | 个 | 200 |  |  | PE100\*1.6MPa |
| 22 | PE25截止阀 | 个 | 350 |  |  | PE100\*1.6MPa 不锈钢阀芯 |
| 23 | PE25内丝直接 | 个 | 300 |  |  | PE100不锈钢/25\*3/4 |
| 24 | PE25\*90°弯头 | 个 | 500 |  |  | PE100\*1.6MPa |
| 25 | PE63\*90°弯头 | 个 | 200 |  |  | PE100\*1.6MPa |
| 26 | PE63三通 | 个 | 200 |  |  | PE100\*1.6MPa |
| 27 | PE63\*25直接 | 个 | 100 |  |  | PE100\*1.6MPa |
| 28 | PE25直接 | 个 | 200 |  |  | PE100\*1.6MPa |
| 29 | PE63直接 | 个 | 100 |  |  | PE100\*1.6MPa |
| 30 | 63法兰头 | 套 | 20 |  |  | PE100\*1.6MPa承插式/喷塑防腐法兰盘 |

**注：**

1. **报价人的报价包括完成本项目的全部费用；**
2. **我公司开具 %增值税专用发票；**

**3、我公司已详细审核全部询价文件及有关附件，同意接受询价文件资料及其全部条件。**

**报价人（盖章）：**

**法定代表人或授权代理人（签字）：**

**日期： 年 月 日**