## Sheet1
定制家具详细配置技术清单
项目名称：夹江年画研学基地项目
序号 | 材料（设备）名称 | 技术标准 | 计量单位 | 数量 | 备注
1 | 长条桌 | 1、尺寸：2400*400*1100 2、材质：1、基材：采用优质实木多层板，厚度≥1.5cm，木材含水率检测合格，甲醛释放量≤0.1㎎/L，木制件外观要求检测合格，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，漆膜理化性能（漆膜附着力不低于3级、抗冲击力不低于3级、耐干热不低于3级，耐湿热不低于3级）符合标准。检验依据为GB/T3324-2017木家具通用技术条件。 2、油漆：采用水性油漆，VOC含量≤105g/L，甲醛含量≤15mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出（检出限≤50mg/kg），在容器中搅拌后均匀无硬块；检验依据为 GB/T 23999-2609 室内装饰装修用水性木器涂料。 3、五金件：采用优质五金配件，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥18h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；检验依据为QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法。 | 张 | 1 | =DISPIMG("ID_B9F9D7A7261D4CDBBC7E5E2E312F5DE6",1) | 款式如图颜色黑色
2 | 展柜 | 1、尺寸：1260*600*450 2、材质：1、基材：脚架采用优质实木，展示区为优质实木多层板，厚度≥1.5cm，木材含水率检测合格，甲醛释放量≤0.1㎎/L，木制件外观要求检测合格，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，漆膜理化性能（漆膜附着力不低于3级、抗冲击力不低于3级、耐干热不低于3级，耐湿热不低于3级）符合标准。检验依据为GB/T3324-2017木家具通用技术条件。 2、油漆：采用水性油漆，VOC含量≤105g/L，甲醛含量≤15mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出（检出限≤50mg/kg），在容器中搅拌后均匀无硬块；检验依据为 GB/T 23999-2609 室内装饰装修用水性木器涂料。 3、五金件：采用优质五金配件，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥18h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；检验依据为QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法。 | 组 | 2
3 | 展台 | 1、尺寸：1260*400*750 2、材质：1、基材：采用优质实木多层板，厚度≥1.5cm，木材含水率检测合格，甲醛释放量≤0.1㎎/L，木制件外观要求检测合格，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，漆膜理化性能（漆膜附着力不低于3级、抗冲击力不低于3级、耐干热不低于3级，耐湿热不低于3级）符合标准。检验依据为GB/T3324-2017木家具通用技术条件。 2、油漆：采用水性油漆，VOC含量≤105g/L，甲醛含量≤15mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出（检出限≤50mg/kg），在容器中搅拌后均匀无硬块；检验依据为 GB/T 23999-2609 室内装饰装修用水性木器涂料。 3、五金件：采用优质五金配件，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥18h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；检验依据为QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法。 | 个 | 4 | =DISPIMG("ID_A37D5330A3BA4623A9B7EEA94D164F49",1)
4 | 展架 | 1、尺寸：400*400*1150 400*400*950 2、材质：1、基材：采用优质实木多层板，厚度≥1.5cm，木材含水率检测合格，甲醛释放量≤0.1㎎/L，木制件外观要求检测合格，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，漆膜理化性能（漆膜附着力不低于3级、抗冲击力不低于3级、耐干热不低于3级，耐湿热不低于3级）符合标准。检验依据为GB/T3324-2017木家具通用技术条件。 2、油漆：采用水性油漆，VOC含量≤105g/L，甲醛含量≤15mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出（检出限≤50mg/kg），在容器中搅拌后均匀无硬块；检验依据为 GB/T 23999-2609 室内装饰装修用水性木器涂料。 3、五金件：采用优质五金配件，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥18h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；检验依据为QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法。 | 套 | 2 | =DISPIMG("ID_E27AF4FAAD5C4F678120D94333FB02A4",1)
5 | 展柜 | 1、尺寸：1400*550*3000 2、材质：1、基材：采用优质实木多层板，厚度≥1.5cm，木材含水率检测合格，甲醛释放量≤0.1㎎/L，木制件外观要求检测合格，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，漆膜理化性能（漆膜附着力不低于3级、抗冲击力不低于3级、耐干热不低于3级，耐湿热不低于3级）符合标准。检验依据为GB/T3324-2017木家具通用技术条件。 2、油漆：采用水性油漆，VOC含量≤105g/L，甲醛含量≤15mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出（检出限≤50mg/kg），在容器中搅拌后均匀无硬块；检验依据为 GB/T 23999-2609 室内装饰装修用水性木器涂料。 3、五金件：采用优质五金配件，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥18h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；检验依据为QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法。颜色和展厅协调。 | 个 | 1 | =DISPIMG("ID_5F32C02216504BF3A37B9AF6ED2EBEE4",1)
6 | 电视 | 1、尺寸：100寸 2、分辨率：3840*2160，刷频率：288HZ，内存：储存内存128GB，运行内存4GB，接口：USB接口3.0：1个，USB接口2.0：1个，HDMI2.1接口≥3个，能耗等级：一级能耗。可同时支持有线/无线连接。 | 台 | 1 | =DISPIMG("ID_48B1C0AD946E430EA5A0B7A197B5F8B3",1) | 挂墙
7 | 工作桌 | 1、尺寸：桌1750*800*750 柜450*450*500 2、材质：1、基材：脚架采用优质实木，桌面为优质实木多层板，桌面厚度≥8cm，木材含水率检测合格，甲醛释放量≤0.1㎎/L，木制件外观要求检测合格，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，漆膜理化性能（漆膜附着力不低于3级、抗冲击力不低于3级、耐干热不低于3级，耐湿热不低于3级）符合标准。检验依据为GB/T3324-2017木家具通用技术条件。 2、油漆：采用水性油漆，VOC含量≤105g/L，甲醛含量≤15mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出（检出限≤50mg/kg），在容器中搅拌后均匀无硬块；检验依据为 GB/T 23999-2609 室内装饰装修用水性木器涂料。 3、五金件：采用优质五金配件，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥18h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；检验依据为QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法。 | 张 | 1 | =DISPIMG("ID_F25E14014A2F4731A2208D48FAA9FC5D",1) | 款式如图，封闭漆
8 | 工作椅 | 1、尺寸：440*350*610 2、材质：1、基材：采用优质实木，木材含水率检测合格，甲醛释放量≤0.1㎎/L，木制件外观要求检测合格，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，漆膜理化性能（漆膜附着力不低于3级、抗冲击力不低于3级、耐干热不低于3级，耐湿热不低于3级）符合标准。检验依据为GB/T3324-2017木家具通用技术条件。 2、油漆：采用水性油漆，VOC含量≤105g/L，甲醛含量≤15mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出（检出限≤50mg/kg），在容器中搅拌后均匀无硬块；检验依据为 GB/T 23999-2609 室内装饰装修用水性木器涂料。 3、五金件：采用优质五金配件，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥18h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；检验依据为QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法。 | 把 | 1 | =DISPIMG("ID_0B6F5561CE8649BB8D6028BBC5B1F5D2",1) | 款式如图
9 | 茶桌 | 1、尺寸：2500*1000*750 2、材质：1、基材：脚架采用优质实木，桌面为优质实木多层板，桌面厚度≥4cm，木材含水率检测合格，甲醛释放量≤0.1㎎/L，木制件外观要求检测合格，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，漆膜理化性能（漆膜附着力不低于3级、抗冲击力不低于3级、耐干热不低于3级，耐湿热不低于3级）符合标准。检验依据为GB/T3324-2017木家具通用技术条件。 2、油漆：采用水性油漆，VOC含量≤105g/L，甲醛含量≤15mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出（检出限≤50mg/kg），在容器中搅拌后均匀无硬块；检验依据为 GB/T 23999-2609 室内装饰装修用水性木器涂料。 3、五金件：采用优质五金配件，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥18h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；检验依据为QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法。 | 张 | 1 | =DISPIMG("ID_54F9FCD46B504131AA342D848F4BA0F9",1) | 款式如图，开放漆
10 | 茶椅 | 1、尺寸：680*560*980 2、材质：1、基材：采用优质实木，木材含水率检测合格，甲醛释放量≤0.1㎎/L，木制件外观要求检测合格，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，漆膜理化性能（漆膜附着力不低于3级、抗冲击力不低于3级、耐干热不低于3级，耐湿热不低于3级）符合标准。检验依据为GB/T3324-2017木家具通用技术条件。 2、油漆：采用水性油漆，VOC含量≤105g/L，甲醛含量≤15mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出（检出限≤50mg/kg），在容器中搅拌后均匀无硬块；检验依据为 GB/T 23999-2609 室内装饰装修用水性木器涂料。 3、五金件：采用优质五金配件，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥18h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；检验依据为QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法。 | 把 | 6 | =DISPIMG("ID_9537921BDCB745C580642EB6B829B311",1) | 款式如图
11 | 工作桌 | 1、尺寸：桌2400*700*750 柜1200*700*500 2、材质：1、基材为优质实木多层板，桌面厚度≥1.5cm，木材含水率检测合格，甲醛释放量≤0.1㎎/L，木制件外观要求检测合格，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，漆膜理化性能（漆膜附着力不低于3级、抗冲击力不低于3级、耐干热不低于3级，耐湿热不低于3级）符合标准。检验依据为GB/T3324-2017木家具通用技术条件。 2、油漆：采用水性油漆，VOC含量≤105g/L，甲醛含量≤15mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出（检出限≤50mg/kg），在容器中搅拌后均匀无硬块；检验依据为 GB/T 23999-2609 室内装饰装修用水性木器涂料。 3、五金件：采用优质五金配件，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥18h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；检验依据为QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法。 | 张 | 1 | =DISPIMG("ID_5D73B7DAAEE7469BAF1AF1D343449F45",1) | 款式如图
12 | 工作椅子 | 1、尺寸：480*420*775 2、材质：1、基材：采用优质实木，木材含水率检测合格，甲醛释放量≤0.1㎎/L，木制件外观要求检测合格，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，漆膜理化性能（漆膜附着力不低于3级、抗冲击力不低于3级、耐干热不低于3级，耐湿热不低于3级）符合标准。检验依据为GB/T3324-2017木家具通用技术条件。 2、油漆：采用水性油漆，VOC含量≤105g/L，甲醛含量≤15mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出（检出限≤50mg/kg），在容器中搅拌后均匀无硬块；检验依据为 GB/T 23999-2609 室内装饰装修用水性木器涂料。 3、五金件：采用优质五金配件，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥18h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；检验依据为QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法。 | 把 | 2 | =DISPIMG("ID_508732B3D8744735B4F98AFF34F000F4",1) | 款式如图
13 | 雕版拓印桌 | 1、尺寸：2400*1200*750 2、材质：1、基脚架采用优质实木，桌面为优质实木多层板，加厚桌面≥4cm，木材含水率检测合格，甲醛释放量≤0.1㎎/L，木制件外观要求检测合格，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，漆膜理化性能（漆膜附着力不低于3级、抗冲击力不低于3级、耐干热不低于3级，耐湿热不低于3级）符合标准。检验依据为GB/T3324-2017木家具通用技术条件。 2、油漆：采用水性油漆，VOC含量≤105g/L，甲醛含量≤15mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出（检出限≤50mg/kg），在容器中搅拌后均匀无硬块；检验依据为 GB/T 23999-2609 室内装饰装修用水性木器涂料。 3、五金件：采用优质五金配件，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥18h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；检验依据为QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法。 | 张 | 8 |  | 款式如图
14 | 椅子 | 1、尺寸：直径300*450高 2、材质：1、基材：采用优质实木，木材含水率检测合格，甲醛释放量≤0.1㎎/L，木制件外观要求检测合格，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，漆膜理化性能（漆膜附着力不低于3级、抗冲击力不低于3级、耐干热不低于3级，耐湿热不低于3级）符合标准。检验依据为GB/T3324-2017木家具通用技术条件。 2、油漆：采用水性油漆，VOC含量≤105g/L，甲醛含量≤15mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出（检出限≤50mg/kg），在容器中搅拌后均匀无硬块；检验依据为 GB/T 23999-2609 室内装饰装修用水性木器涂料。 3、五金件：采用优质五金配件，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥18h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；检验依据为QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法。 | 把 | 48 | =DISPIMG("ID_11936D1984204135884C87E4F42C0B6E",1) | 款式如图
15 | 可移动电视 | 1、尺寸：100寸 2、分辨率：3840*2160，刷频率：288HZ，内存：储存内存128GB，运行内存4GB，接口：USB接口3.0：1个，USB接口2.0：1个，HDMI2.1接口≥3个，能耗等级：一级能耗。可同时支持有线/无线连接。 | 套 | 3 | =DISPIMG("ID_23724035BBF64962927CAE07E73E7FF3",1)
16 | 可移动电视 | 1、尺寸：75寸 2、刷频率：144HZ，内存：储存内存64GB，运行内存4GB，接口：USB接口≥2个，HDMI接口≥2个，能耗等级：一级能耗。可同时支持有线/无线连接。 | 套 | 1 | =DISPIMG("ID_48B1C0AD946E430EA5A0B7A197B5F8B3",1)
17 | 收银台 | 1、尺寸：1600*1400*600*1150 2、材质：2、材质：1、基材：采用优质实木多层板，厚度≥1.5cm，木材含水率检测合格，甲醛释放量≤0.1㎎/L，木制件外观要求检测合格，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，漆膜理化性能（漆膜附着力不低于3级、抗冲击力不低于3级、耐干热不低于3级，耐湿热不低于3级）符合标准。检验依据为GB/T3324-2017木家具通用技术条件。 2、油漆：采用水性油漆，VOC含量≤105g/L，甲醛含量≤15mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出（检出限≤50mg/kg），在容器中搅拌后均匀无硬块；检验依据为 GB/T 23999-2609 室内装饰装修用水性木器涂料。 3、五金件：采用优质五金配件，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥18h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；检验依据为QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法。 4.台面选用优质大理石，表面光滑无凸起。 | 张 | 1 | =DISPIMG("ID_22A39C9F8A2C46969D607A54A9A88732",1)
18 | 中岛置物架（带抽屉） | 1、尺寸：2000*800*800，1200*400*300 2、材质：1、基材：采用优质实木多层板，厚度≥1.5cm，木材含水率检测合格，甲醛释放量≤0.1㎎/L，木制件外观要求检测合格，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，漆膜理化性能（漆膜附着力不低于3级、抗冲击力不低于3级、耐干热不低于3级，耐湿热不低于3级）符合标准。检验依据为GB/T3324-2017木家具通用技术条件。 2、油漆：采用水性油漆，VOC含量≤105g/L，甲醛含量≤15mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出（检出限≤50mg/kg），在容器中搅拌后均匀无硬块；检验依据为 GB/T 23999-2609 室内装饰装修用水性木器涂料。 3、五金件：采用优质五金配件，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥18h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；检验依据为QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法。 | 组 | 1
19 | 桌子 | 1、尺寸：2400*1200*750，六腿单侧三层款，可两张拼接，总长误差不超过20cm（不包括20cm） 2、材质： 1.E1级免漆板，厚度≥1.5cm，三聚氰胺树脂贴面。防火、防污、耐磨，甲醛释放含量≤0.9mg/L，达到E1级标准。 2.封边：选用优质PVC封边条，热熔胶进行机器自动粘合。采用环保胶粘剂。 3.五金件：优质五金配件。 4.优质碳素钢架，经过防锈耐腐蚀处理，表面光滑无毛边倒刺。 | 组 | 14 |  | 款式如图
20 | 椅子 | 1、尺寸：直径300*450高 2、材质：1、基材：采用优质实木，木材含水率检测合格，甲醛释放量≤0.1㎎/L，木制件外观要求检测合格，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，漆膜理化性能（漆膜附着力不低于3级、抗冲击力不低于3级、耐干热不低于3级，耐湿热不低于3级）符合标准。检验依据为GB/T3324-2017木家具通用技术条件。 2、油漆：采用水性油漆，VOC含量≤105g/L，甲醛含量≤15mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出（检出限≤50mg/kg），在容器中搅拌后均匀无硬块；检验依据为 GB/T 23999-2609 室内装饰装修用水性木器涂料。 3、五金件：采用优质五金配件，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥18h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；检验依据为QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法。 | 把 | 84 | =DISPIMG("ID_9D228F4CD7D8468D9E88C70F101CED8A",1) | 款式如图
21 | 桌子2 | 1、尺寸：2400*1200*750，六腿单侧三层款，总长误差不超过20cm（不包括20cm） 2、材质： 1.E1级免漆板，厚度≥1.5cm，三聚氰胺树脂贴面。防火、防污、耐磨，甲醛释放含量≤0.9mg/L，达到E1级标准。 2.封边：选用优质PVC封边条，热熔胶进行机器自动粘合。采用环保胶粘剂。 3.五金件：优质五金配件。 4.优质碳素钢架，经过防锈耐腐蚀处理，表面光滑无毛边倒刺。 | 组 | 11 |  | 款式如图
22 | 椅子 | 1、尺寸：直径300*450高 2、材质：1、基材：采用优质实木，木材含水率检测合格，甲醛释放量≤0.1㎎/L，木制件外观要求检测合格，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，漆膜理化性能（漆膜附着力不低于3级、抗冲击力不低于3级、耐干热不低于3级，耐湿热不低于3级）符合标准。检验依据为GB/T3324-2017木家具通用技术条件。 2、油漆：采用水性油漆，VOC含量≤105g/L，甲醛含量≤15mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出（检出限≤50mg/kg），在容器中搅拌后均匀无硬块；检验依据为 GB/T 23999-2609 室内装饰装修用水性木器涂料。 3、五金件：采用优质五金配件，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥18h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；检验依据为QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法。 | 把 | 66 | =DISPIMG("ID_87519E95D5C04B449EB30F8C8B59202E",1) | 款式如图
23 | 茶桌 | 1、尺寸：4500*900*750 2、材质：1、脚架采用优质实木，桌面为优质实木多层板，厚度≥8cm，木材含水率检测合格，甲醛释放量≤0.1㎎/L，木制件外观要求检测合格，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，漆膜理化性能（漆膜附着力不低于3级、抗冲击力不低于3级、耐干热不低于3级，耐湿热不低于3级）符合标准。检验依据为GB/T3324-2017木家具通用技术条件。 2、油漆：采用水性油漆，VOC含量≤105g/L，甲醛含量≤15mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出（检出限≤50mg/kg），在容器中搅拌后均匀无硬块；检验依据为 GB/T 23999-2609 室内装饰装修用水性木器涂料。 3、五金件：采用优质五金配件，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥18h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；检验依据为QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法。 | 张 | 1 | =DISPIMG("ID_C5E99C0C43BA4646BAEBD77606040E84",1) | 款式如图，开放漆
24 | 椅子 | 1、尺寸：520*520*750 2、材质：1、基材：采用优质实木，木材含水率检测合格，甲醛释放量≤0.1㎎/L，木制件外观要求检测合格，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，漆膜理化性能（漆膜附着力不低于3级、抗冲击力不低于3级、耐干热不低于3级，耐湿热不低于3级）符合标准。检验依据为GB/T3324-2017木家具通用技术条件。 2、油漆：采用水性油漆，VOC含量≤105g/L，甲醛含量≤15mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出（检出限≤50mg/kg），在容器中搅拌后均匀无硬块；检验依据为 GB/T 23999-2609 室内装饰装修用水性木器涂料。 3、五金件：采用优质五金配件，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥18h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；检验依据为QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法。 | 把 | 9 | =DISPIMG("ID_C6D26159FD2E4F848B31F663B86D2241",1) | 款式如图
25 | 沙发茶几 | 1、尺寸：长2.8米 2、材质：沙发框架选用优质实木，所有木材均经过防虫防潮处理，表面光滑无虫蛀无倒刺。环保净味油漆，游离甲醛释放量小于1.5mg/L，有害物质排放符合国家GB18584-2601标准。 3、选用优质面料，耐磨性能高，经液态浸色及防潮、防污、防静电等工艺处理，表面光泽度好，透气性强，弹力好韧性强。 座面内部填充物：优质高密度海绵，色泽、裂缝、两侧表皮、污染未见缺陷，无刺激性气味； | 套 | 1 | =DISPIMG("ID_AA82A2578BA44A4DAC2B82DCEFF1625C",1) | 款式如图，茶几改成木制
26 | 边柜 | 1、尺寸：400*1300*750 400*1700*900 2、材质：1、基材：采用优质实木，厚度≥1.5cm，木材含水率检测合格，甲醛释放量≤0.1㎎/L，木制件外观要求检测合格，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，漆膜理化性能（漆膜附着力不低于3级、抗冲击力不低于3级、耐干热不低于3级，耐湿热不低于3级）符合标准。检验依据为GB/T3324-2017木家具通用技术条件。 2、油漆：采用水性油漆，VOC含量≤105g/L，甲醛含量≤15mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出（检出限≤50mg/kg），在容器中搅拌后均匀无硬块；检验依据为 GB/T 23999-2609 室内装饰装修用水性木器涂料。 3、五金件：采用优质五金配件，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥18h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；检验依据为QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法。 | 套 | 1 | =DISPIMG("ID_57B357811C5C4634BA052DD04EECE23F",1) | 款式如图
27 | 衣柜 | 1、尺寸：2600*600*2600 2、材质：1、基材：采用优质实木多层板，厚度≥1.5cm，木材含水率检测合格，甲醛释放量≤0.1㎎/L，木制件外观要求检测合格，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，漆膜理化性能（漆膜附着力不低于3级、抗冲击力不低于3级、耐干热不低于3级，耐湿热不低于3级）符合标准。检验依据为GB/T3324-2017木家具通用技术条件。 2、油漆：采用水性油漆，VOC含量≤105g/L，甲醛含量≤15mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出（检出限≤50mg/kg），在容器中搅拌后均匀无硬块；检验依据为 GB/T 23999-2609 室内装饰装修用水性木器涂料。 3、五金件：采用优质五金配件，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥18h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；检验依据为QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法。 | 组 | 1 | =DISPIMG("ID_3E35185A29E146E28C7B161E68952389",1) | 款式如图
28 | 办公桌 | 1、尺寸：1260*600*760 2、材质： 1.E1级免漆板，厚度≥1.5cm，三聚氰胺树脂贴面。防火、防污、耐磨，甲醛释放含量≤0.9mg/L，达到E1级标准。 2.封边：选用优质PVC封边条，热熔胶进行机器自动粘合。采用环保胶粘剂。 3.五金件：优质五金配件。 | 套 | 1 | =DISPIMG("ID_C0A1596E19F5443DA53C7B31D0277DE5",1) | 款式如图
29 | 椅子 | 1、尺寸：610*590*1000 2、材质：1.面料：优质网面，柔软而富于韧性，厚度适中，基材：优质实木，采用38#以上密度PU成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，，根据人体工学原理设计，坐感舒适，保证光亮平整，耐磨耐压耐高温，可长期保持表面效果，有害物质排放符合国家GB18584-2601标准。弓形脚架。 | 把 | 1 | =DISPIMG("ID_93C32B18E6EF43B1A31914AB6F21812B",1) | 款式如图
30 | 隔板 | 1、尺寸：1200*300*30 2、材质：1、基材：采用优质实木，木材含水率检测合格，甲醛释放量≤0.1㎎/L，木制件外观要求检测合格，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象，漆膜理化性能（漆膜附着力不低于3级、抗冲击力不低于3级、耐干热不低于3级，耐湿热不低于3级）符合标准。检验依据为GB/T3324-2017木家具通用技术条件。 2、油漆：采用水性油漆，VOC含量≤105g/L，甲醛含量≤15mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出（检出限≤50mg/kg），在容器中搅拌后均匀无硬块；检验依据为 GB/T 23999-2609 室内装饰装修用水性木器涂料。 3、五金件：采用优质五金配件，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥18h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；检验依据为QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法。 | 个 | 1
31 | 洗手台 | 1、尺寸：600*300*800 2、框架为实木框架，木材含水率10-12%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。 3、洗手池为优质石材，无裂缝。 4、优质五金配件，配水龙头。 | 套 | 1 |  | 款式如图