夹江其华商贸有限公司充电桩设备采购

项目询价邀请函

- 为满足公司业务发展及新能源配套服务需求，夹江其华商贸有限公司现就充电桩设备采购项目进行公开询价，诚邀具备相应资质和供货能力的供应商提交报价方案。本次询价秉持公平、公正、公开原则，择优选取性价比高的供应商。

- 一、项目内容

- 1、项目名称：夹江其华商贸有限公司充电桩设备采购项目

- 2、采购内容：详见附件《报价函》

3、项目地点：夹江其华商贸有限公司指定地点

- 二、供应商资格要求

- 1、具有独立法人资格，具备有效的营业执照。

2、所供产品已通过CQC强制认证及ISO三体系认证，符合国家现行GB/T系列相关标准。

- 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 4、具备近两年类似项目供货业绩（需提供合同复印件等证明材料）

- 5、拥有完善的售后服务体系，能提供至少1年免费质保及24小时故障响应服务。

- 三、必须提供的资质证明及材料

- 1、营业执照（扫描件盖章）；

2、拟提供充电桩设备的具体品牌、型号等必要说明（扫描件盖章）。

- 五、报价要求

1、询价报价包括完成本项目的全部费用。

- 六、询价报价函的递交

- 1、询价文件递交截止时间：2026年1月16日17时00分（北京时间）

- 2、询价文件递交方式：报价函+营业执照扫描件发送至邮箱1145734146@qq.com；

- 3、采购单位：夹江其华商贸有限公司；

- 4、联系人及电话： 王老师 18181513929。

附件1：

报价函

报价人名称：

单位：人民币元

| 序号 | 物资名称 | 基本要求 | 单位 | 计划数量 | 含税单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流充电桩 | 设备为落地式（含立柱），配快充充电口，功率≥20KW,支持GB/T18487、GB/T27930国标，防护等级≥IP54，具备过流、过压、短路、漏电等多重保护功能 | 台 | 6 |  |  |
| 2 | 交流普通充电桩 | 设备为落地式（含立柱），配快充充电口，功率≥7KW,支持GB/T20234国标，兼容主流新能源车型，防护等级≥IP54，具备过流、过压、短路、漏电等多重保护功能 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 配套服务 | 含设备运输（不含安装） | 项 | 1 |  |  |

注：

- 报价人的报价包括完成本项目的全部费用；

- 我公司开具增值税专用发票；

- 我公司已详细审核全部询价文件及有关附件，同意接受询价文件资料及其全部条件。

报价人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

日期：       年    月    日