附件1：货物清单及限价

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 限定综合含税单价（元） | 限定含税总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dn25聚乙烯给水管 | （PE100），PN=1.6MPa ，国标，全新料 | 448745.71 | 米 | 1.81 | 812229.74 |  |
| 2 | dn32聚乙烯给水管 | （PE100），PN=1.6MPa，国标，全新料 | 67424.42 | 米 | 3.07 | 206992.97 |  |
| 3 | dn110软密封闸阀 | dn110，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 200 | 个 | 410.40 | 82080.00 |  |
| 4 | dn63截止阀 | dn63，铜杆、铜芯截止阀，国标，全新料 | 1000 | 个 | 52.25 | 52250.00 |  |
| 5 | dn32截止阀 | dn32，铜杆、铜芯截止阀，国标，全新料 | 1000 | 个 | 11.05 | 11050.00 |  |
| 6 | dn25截止阀 | dn25，新型加长一体卡，国标，全新料 | 5000 | 个 | 7.85 | 39250.00 |  |
| 7 | dn110，90°弯头（对接） | dn110（加长型），PN=1.6MPa，国标，全新料 | 2000 | 个 | 12.75 | 25500.00 |  |
| 8 | dn110，90°弯头（承插） | dn110（加长型），PN=1.6MPa，国标，全新料 | 2000 | 个 | 13.03 | 26060.00 |  |
| 9 | dn63，90°弯头（承插） | dn63，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 5000 | 个 | 3.42 | 17100.00 |  |
| 10 | dn32，90°弯头（承插） | dn32，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 5000 | 个 | 0.62 | 3100.00 |  |
| 11 | dn25，90°弯头（承插） | dn25，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 40000 | 个 | 0.36 | 14400.00 |  |
| 12 | dn110，直接（承插） | dn110（加长型），PN=1.6MPa，国标，全新料 | 5000 | 个 | 6.57 | 32850.00 |  |
| 13 | dn63，直接（承插） | dn63，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 10000 | 个 | 1.62 | 16200.00 |  |
| 14 | dn32，直接（承插） | dn32，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 2000 | 个 | 0.33 | 660.00 |  |
| 15 | dn25，直接（承插） | dn25，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 2000 | 个 | 0.20 | 400.00 |  |
| 16 | dn110×63，异径直接（对接） | dn110×63，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 2000 | 个 | 7.08 | 14160.00 |  |
| 17 | dn110×63，异径直接（承插） | dn110×63，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 2000 | 个 | 4.68 | 9360.00 |  |
| 18 | dn63×32，异径直接（承插） | dn63×32，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 10000 | 个 | 1.38 | 13800.00 |  |
| 19 | dn63×25，异径直接（承插） | dn63×25，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 10000 | 个 | 1.24 | 12400.00 |  |
| 20 | dn32×25，异径直接（承插） | dn32×25，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 10000 | 个 | 0.30 | 3000.00 |  |
| 21 | dn110，正三通（对接） | dn110（加长型），PN=1.6MPa，国标，全新料 | 2000 | 个 | 17.79 | 35580.00 |  |
| 22 | dn63，正三通（承插） | dn63，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 5000 | 个 | 3.98 | 19900.00 |  |
| 23 | dn32，正三通（承插） | dn32，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 2000 | 个 | 0.78 | 1560.00 |  |
| 24 | dn25，正三通（承插） | dn25，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 2000 | 个 | 0.48 | 960.00 |  |
| 25 | dn110×63，异径三通（对接） | dn110×63，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 500 | 个 | 16.39 | 8195.00 |  |
| 26 | dn110×63，异径三通（承插） | dn110×63，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 500 | 个 | 10.40 | 5200.00 |  |
| 27 | dn63×32，异径三通（承插） | dn63×32，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 2000 | 个 | 2.99 | 5980.00 |  |
| 28 | dn63×25，异径三通（承插） | dn63×25，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 2000 | 个 | 2.69 | 5380.00 |  |
| 29 | dn32×25，异径三通（承插） | dn32×25，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 2000 | 个 | 0.79 | 1580.00 |  |
| 30 | dn63x2"，外丝直接 | dn63x2"，PN=1.6MPa，国标，全新料，嵌件材质为铜镀锌 | 1000 | 个 | 21.85 | 21850.00 |  |
| 31 | dn32x1"，外丝直接 | dn32x1"，PN=1.6MPa，国标，全新料，嵌件材质为铜镀锌 | 2000 | 个 | 5.56 | 11120.00 |  |
| 32 | dn32x3/4，外丝直接 | dn32x3/4，PN=1.6MPa，国标，全新料，嵌件材质为铜镀锌 | 2000 | 个 | 3.45 | 6900.00 |  |
| 33 | dn25x3/4，外丝直接 | dn25x3/4，PN=1.6MPa，国标，全新料，嵌件材质为铜镀锌 | 2000 | 个 | 3.37 | 6740.00 |  |
| 34 | dn63x2"，内丝直接 | dn63x2"，PN=1.6MPa，国标，全新料，嵌件材质为铜镀锌 | 1000 | 个 | 16.48 | 16480.00 |  |
| 35 | dn32x1"，内丝直接 | dn32x1"，PN=1.6MPa，国标，全新料，嵌件材质为铜镀锌 | 2000 | 个 | 4.52 | 9040.00 |  |
| 36 | dn32x3/4，内丝直接 | dn32x3/4，PN=1.6MPa，国标，全新料，嵌件材质为铜镀锌 | 2000 | 个 | 2.66 | 5320.00 |  |
| 37 | dn25x3/4，内丝直接 | dn25x3/4，PN=1.6MPa，国标，全新料，嵌件材质为铜镀锌 | 20000 | 个 | 2.57 | 51400.00 |  |
| 38 | 三防球墨铸铁，井座井盖 D600mm | D600方形铸铁材质,重载型（60T)、三防球墨铸铁井盖井座 | 400 | 套 | 567.15 | 226860.00 |  |
| 39 | 三防球墨铸铁,井座井盖 D700mm | D700圆形铸铁材质，重载型（60T)、三防球墨铸铁井盖井座 | 400 | 套 | 674.50 | 269800.00 |  |
| 40 | 标识砖 | 材质为瓷质砖，尺寸为300*95*10mm | 20000 | 块 | 3.64 | 72800.00 |  |
| 41 | 标志桩 | 材质为玻璃钢复合材料，尺寸为10*10*100cm | 10000 | 套 | 11.76 | 117600.00 |  |
| 42 | 32钢钉卡 | 钢钉材质为钢质，钉子长度57mm，外圈材质为塑料，尺寸内径DN32 | 250000 | 个 | 0.18 | 45000.00 |  |
| 43 | 25钢钉卡 | 钢钉材质为钢质，钉子长度45mm，外圈材质为塑料，尺寸内径DN25 | 250000 | 袋 | 0.16 | 40000.00 |  |
| 44 | 25棒棒卡 | 外部材质为PVC,内部为钢质，dn25，长度为新型加长一体卡 | 5000 | 个 | 1.09 | 5450.00 |  |
| 45 | 法兰 | 尺寸为外径dn63 、材质为碳钢法兰片、加厚、防腐，法兰片带法兰头 | 1500 | 套 | 23.42 | 35130.00 |  |
| 46 | 法兰 | 尺寸为外径dn110 、材质为碳钢法兰片、加厚、防腐，法兰片带法兰头 | 1500 | 套 | 47.85 | 71775.00 |  |
| 47 | DN50橡胶垫 | 材质为橡胶，内径为DN50外径为dn63，加厚型 | 1500 | 个 | 1.38 | 2070.00 |  |
| 48 | 封口胶 | 材质为透明胶带，厚22mm、宽47mm | 155000 | 米 | 0.07 | 10850.00 |  |
| 49 | dn63管帽 | dn63，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 2000 | 个 | 1.79 | 3580.00 |  |
| 50 | dn25管帽 | dn25，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 5000 | 个 | 0.18 | 900.00 |  |
| 51 | dn63电熔直接 | dn63，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 1000 | 个 | 6.34 | 6340.00 |  |
| 52 | dn63电熔弯头 | dn63，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 1000 | 个 | 9.18 | 9180.00 |  |
| 53 | dn63电熔三通（正三通） | dn63，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 1000 | 个 | 12.09 | 12090.00 |  |
| 54 | dn63x32电熔三通 | dn63x32，PN=1.6MPa，国标，全新料 | 1000 | 个 | 13.30 | 13300.00 |  |
| 55 | 16*70六角头螺栓 | 16*70，外层镀锌 | 9000 | 套 | 1.52 | 13680.00 |  |
| 56 | dn63*32分水鞍 | dn63*32，材质为球墨铸铁，材料为全新料，增加防锈防腐工艺处理 | 500 | 个 | 119.70 | 59850.00 |  |
| 57 | dn90*63分水鞍 | dn90*63，材质为球墨铸铁材料为全新料，增加防锈防腐工艺处理 | 500 | 个 | 100.70 | 50350.00 |  |
| 58 | dn110*63分水鞍 | dn110*63，材质为球墨铸铁材料为全新料，增加防锈防腐工艺处理 | 500 | 个 | 180.50 | 90250.00 |  |
| 59 | dn160*50分水鞍 | dn160*50，材质为球墨铸铁材料为全新料，增加防锈防腐工艺处理 | 500 | 个 | 228.95 | 114475.00 |  |
| 60 | dn160*110分水鞍 | dn160*110，材质为球墨铸铁材料为全新料，增加防锈防腐工艺处理 | 500 | 个 | 267.90 | 133950.00 |  |
| 61 | Y-100 M20*1.5 1.6MP压力表 | Y-100 M20*1.5 1.6MP，带弯管 | 800 | 套 | 29.88 | 23904.00 |  |
| 62 | DN110给水涂塑复合钢管 | DN110，壁厚4.0mm | 1000 | 米 | 53.20 | 53200.00 |  |
| 63 | DN63给水涂塑复合钢管 | DN63，壁厚4.0mm | 3000 | 米 | 35.34 | 106020.00 |  |
| 64 | DN32给水涂塑复合钢管 | DN32，壁厚4.0mm | 3000 | 米 | 17.70 | 53100.00 |  |
| 65 | DN25给水涂塑复合钢管 | DN25，壁厚4.0mm | 4000 | 米 | 14.68 | 58720.00 |  |
| 66 | 涂塑复合DN50*25内丝直接 | DN50*25 | 5000 | 个 | 10.45 | 52250.00 |  |
| 67 | 涂塑复合DN50内丝直接 | DN50 | 5000 | 个 | 9.36 | 46800.00 |  |
| 68 | 涂塑复合DN50内丝90°弯头 | DN50内丝90°弯头 | 5000 | 个 | 13.78 | 68900.00 |  |
| 69 | 涂塑复合DN50*25内丝三通 | DN50*25内丝三通 | 5000 | 个 | 19.00 | 95000.00 |  |
| 70 | 涂塑复合DN50内丝三通 | DN50内丝三通 | 5000 | 个 | 19.00 | 95000.00 |  |
| 71 | 涂塑复合DN25内丝90°弯头 | DN25内丝90°弯头 | 5000 | 个 | 5.51 | 27550.00 |  |
| 72 | 涂塑复合DN25内丝三通 | DN25内丝三通 | 5000 | 个 | 6.89 | 34450.00 |  |
| 73 | 涂塑复合DN25*20内丝直接 | DN25*20内丝直接 | 5000 | 个 | 5.30 | 26500.00 |  |
| 74 | 涂塑复合DN25*20内丝三通 | DN25*20内丝三通 | 5000 | 个 | 7.13 | 35650.00 |  |
| 75 | DN25全铜截止阀 | DN25全铜截止阀 | 1000 | 个 | 40.85 | 40850.00 |  |
| 76 | 50不锈钢膨胀管卡 | 全不锈钢305，防腐防锈，加厚加宽，加强滚筋，PVC胶片不易老化，固定管外径47mm-52mm | 5000 | 个 | 5.94 | 29700.00 |  |
| 77 | 25不锈钢膨胀管卡 | 全不锈钢305，防腐防锈，加厚加宽，加强滚筋，PVC胶片不易老化,固定管外径22mm-25mm | 5000 | 个 | 4.57 | 22850.00 |  |
| 78 | 20不锈钢膨胀管卡 | 全不锈钢305，防腐防锈，加厚加宽，加强滚筋，PVC胶片不易老化,固定管外径18mm-21mm | 5000 | 个 | 4.17 | 20850.00 |  |
| 79 |  | 合计 |  |  |  | 3902601.71 |  |