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	序号
	产品名称
	规格型号
	暂定数量
	单位
	限定综合含税单价（元）
	限定含税总价(元)
	备注

	1
	dn25聚乙烯给水管
	（PE100），PN=1.6MPa ，国标，全新料
	448745.71
	米
	1.81 
	812229.74 
	

	2
	dn32聚乙烯给水管
	（PE100），PN=1.6MPa，国标，全新料
	67424.42
	米
	3.07 
	206992.97 
	

	3
	dn110软密封闸阀
	dn110，PN=1.6MPa，国标，全新料
	200
	个
	410.40 
	82080.00 
	

	4
	dn63截止阀
	dn63，铜杆、铜芯截止阀，国标，全新料
	1000
	个
	52.25 
	52250.00 
	

	5
	dn32截止阀
	dn32，铜杆、铜芯截止阀，国标，全新料
	1000
	个
	11.05 
	11050.00 
	

	6
	dn25截止阀
	dn25，新型加长一体卡，国标，全新料
	5000
	个
	7.85 
	39250.00 
	

	7
	dn110，90°弯头（对接）
	dn110（加长型），PN=1.6MPa，国标，全新料
	2000
	个
	12.75 
	25500.00 
	

	8
	dn110，90°弯头（承插）
	dn110（加长型），PN=1.6MPa，国标，全新料
	2000
	个
	13.03 
	26060.00 
	

	9
	dn63，90°弯头（承插）
	dn63，PN=1.6MPa，国标，全新料
	5000
	个
	3.42 
	17100.00 
	

	10
	dn32，90°弯头（承插）
	dn32，PN=1.6MPa，国标，全新料
	5000
	个
	0.62 
	3100.00 
	

	11
	dn25，90°弯头（承插）
	dn25，PN=1.6MPa，国标，全新料
	40000
	个
	0.36 
	14400.00 
	

	12
	dn110，直接（承插）
	dn110（加长型），PN=1.6MPa，国标，全新料
	5000
	个
	6.57 
	32850.00 
	

	13
	dn63，直接（承插）
	dn63，PN=1.6MPa，国标，全新料
	10000
	个
	1.62 
	16200.00 
	

	14
	dn32，直接（承插）
	dn32，PN=1.6MPa，国标，全新料
	2000
	个
	0.33 
	660.00 
	

	15
	dn25，直接（承插）
	dn25，PN=1.6MPa，国标，全新料
	2000
	个
	0.20 
	400.00 
	

	16
	dn110×63，异径直接（对接）
	dn110×63，PN=1.6MPa，国标，全新料
	2000
	个
	7.08 
	14160.00 
	

	17
	dn110×63，异径直接（承插）
	dn110×63，PN=1.6MPa，国标，全新料
	2000
	个
	4.68 
	9360.00 
	

	18
	dn63×32，异径直接（承插）
	dn63×32，PN=1.6MPa，国标，全新料
	10000
	个
	1.38 
	13800.00 
	

	19
	dn63×25，异径直接（承插）
	dn63×25，PN=1.6MPa，国标，全新料
	10000
	个
	1.24 
	12400.00 
	

	20
	dn32×25，异径直接（承插）
	dn32×25，PN=1.6MPa，国标，全新料
	10000
	个
	0.30 
	3000.00 
	

	21
	dn110，正三通（对接）
	dn110（加长型），PN=1.6MPa，国标，全新料
	2000
	个
	17.79 
	35580.00 
	

	22
	dn63，正三通（承插）
	dn63，PN=1.6MPa，国标，全新料
	5000
	个
	3.98 
	19900.00 
	

	23
	dn32，正三通（承插）
	dn32，PN=1.6MPa，国标，全新料
	2000
	个
	0.78 
	1560.00 
	

	24
	dn25，正三通（承插）
	dn25，PN=1.6MPa，国标，全新料
	2000
	个
	0.48 
	960.00 
	

	25
	dn110×63，异径三通（对接）
	dn110×63，PN=1.6MPa，国标，全新料
	500
	个
	16.39 
	8195.00 
	

	26
	dn110×63，异径三通（承插）
	dn110×63，PN=1.6MPa，国标，全新料
	500
	个
	10.40 
	5200.00 
	

	27
	dn63×32，异径三通（承插）
	dn63×32，PN=1.6MPa，国标，全新料
	2000
	个
	2.99 
	5980.00 
	

	28
	dn63×25，异径三通（承插）
	dn63×25，PN=1.6MPa，国标，全新料
	2000
	个
	2.69 
	5380.00 
	

	29
	dn32×25，异径三通（承插）
	dn32×25，PN=1.6MPa，国标，全新料
	2000
	个
	0.79 
	1580.00 
	

	30
	dn63x2"，外丝直接
	dn63x2"，PN=1.6MPa，国标，全新料，嵌件材质为铜镀锌
	1000
	个
	21.85 
	21850.00 
	

	31
	dn32x1"，外丝直接
	dn32x1"，PN=1.6MPa，国标，全新料，嵌件材质为铜镀锌
	2000
	个
	5.56 
	11120.00 
	

	32
	dn32x3/4，外丝直接
	dn32x3/4，PN=1.6MPa，国标，全新料，嵌件材质为铜镀锌
	2000
	个
	3.45 
	6900.00 
	

	33
	dn25x3/4，外丝直接
	dn25x3/4，PN=1.6MPa，国标，全新料，嵌件材质为铜镀锌
	2000
	个
	3.37 
	6740.00 
	

	34
	dn63x2"，内丝直接
	dn63x2"，PN=1.6MPa，国标，全新料，嵌件材质为铜镀锌
	1000
	个
	16.48 
	16480.00 
	

	35
	dn32x1"，内丝直接
	dn32x1"，PN=1.6MPa，国标，全新料，嵌件材质为铜镀锌
	2000
	个
	4.52 
	9040.00 
	

	36
	dn32x3/4，内丝直接
	dn32x3/4，PN=1.6MPa，国标，全新料，嵌件材质为铜镀锌
	2000
	个
	2.66 
	5320.00 
	

	37
	dn25x3/4，内丝直接
	dn25x3/4，PN=1.6MPa，国标，全新料，嵌件材质为铜镀锌
	20000
	个
	2.57 
	51400.00 
	

	38
	三防球墨铸铁，井座井盖 D600mm
	D600方形铸铁材质,重载型（60T)、三防球墨铸铁井盖井座
	400
	套
	567.15 
	226860.00 
	

	39
	三防球墨铸铁,井座井盖 D700mm
	D700圆形铸铁材质，重载型（60T)、三防球墨铸铁井盖井座
	400
	套
	674.50 
	269800.00 
	

	40
	标识砖
	材质为瓷质砖，尺寸为300*95*10mm
	20000
	块
	3.64 
	72800.00 
	

	41
	标志桩
	材质为玻璃钢复合材料，尺寸为10*10*100cm
	10000
	套
	11.76 
	117600.00 
	

	42
	32钢钉卡
	钢钉材质为钢质，钉子长度57mm，外圈材质为塑料，尺寸内径DN32
	250000
	个
	0.18 
	45000.00 
	

	43
	25钢钉卡
	钢钉材质为钢质，钉子长度45mm，外圈材质为塑料，尺寸内径DN25
	250000
	袋
	0.16 
	40000.00 
	

	44
	25棒棒卡
	外部材质为PVC,内部为钢质，dn25，长度为新型加长一体卡
	5000
	个
	1.09 
	5450.00 
	

	45
	法兰
	尺寸为外径dn63 、材质为碳钢法兰片、加厚、防腐，法兰片带法兰头
	1500
	套
	23.42 
	35130.00 
	

	46
	法兰
	尺寸为外径dn110 、材质为碳钢法兰片、加厚、防腐，法兰片带法兰头
	1500
	套
	47.85 
	71775.00 
	

	47
	DN50橡胶垫
	材质为橡胶，内径为DN50外径为dn63，加厚型
	1500
	个
	1.38 
	2070.00 
	

	48
	封口胶
	材质为透明胶带，厚22mm、宽47mm
	155000
	米
	0.07 
	10850.00 
	

	49
	dn63管帽
	dn63，PN=1.6MPa，国标，全新料
	2000
	个
	1.79 
	3580.00 
	

	50
	dn25管帽
	dn25，PN=1.6MPa，国标，全新料
	5000
	个
	0.18 
	900.00 
	

	51
	dn63电熔直接
	dn63，PN=1.6MPa，国标，全新料
	1000
	个
	6.34 
	6340.00 
	

	52
	dn63电熔弯头
	dn63，PN=1.6MPa，国标，全新料
	1000
	个
	9.18 
	9180.00 
	

	53
	dn63电熔三通（正三通）
	dn63，PN=1.6MPa，国标，全新料
	1000
	个
	12.09 
	12090.00 
	

	54
	dn63x32电熔三通
	dn63x32，PN=1.6MPa，国标，全新料
	1000
	个
	13.30 
	13300.00 
	

	55
	16*70六角头螺栓
	16*70，外层镀锌
	9000
	套
	1.52 
	13680.00 
	

	56
	dn63*32分水鞍
	dn63*32，材质为球墨铸铁，材料为全新料，增加防锈防腐工艺处理
	500
	个
	119.70 
	59850.00 
	

	57
	dn90*63分水鞍
	dn90*63，材质为球墨铸铁材料为全新料，增加防锈防腐工艺处理
	500
	个
	100.70 
	50350.00 
	

	58
	dn110*63分水鞍
	dn110*63，材质为球墨铸铁材料为全新料，增加防锈防腐工艺处理
	500
	个
	180.50 
	90250.00 
	

	59
	dn160*50分水鞍
	dn160*50，材质为球墨铸铁材料为全新料，增加防锈防腐工艺处理
	500
	个
	228.95 
	114475.00 
	

	60
	dn160*110分水鞍
	dn160*110，材质为球墨铸铁材料为全新料，增加防锈防腐工艺处理
	500
	个
	267.90 
	133950.00 
	

	61
	Y-100 M20*1.5 1.6MP压力表
	Y-100 M20*1.5 1.6MP，带弯管
	800
	套
	29.88 
	23904.00 
	

	62
	DN110给水涂塑复合钢管
	DN110，壁厚4.0mm
	1000
	米
	53.20 
	53200.00 
	

	63
	DN63给水涂塑复合钢管
	DN63，壁厚4.0mm
	3000
	米
	35.34 
	106020.00 
	

	64
	DN32给水涂塑复合钢管
	DN32，壁厚4.0mm
	3000
	米
	17.70 
	53100.00 
	

	65
	DN25给水涂塑复合钢管
	DN25，壁厚4.0mm
	4000
	米
	14.68 
	58720.00 
	

	66
	涂塑复合DN50*25内丝直接
	DN50*25
	5000
	个
	10.45 
	52250.00 
	

	67
	涂塑复合DN50内丝直接
	DN50
	5000
	个
	9.36 
	46800.00 
	

	68
	涂塑复合DN50内丝90°弯头
	DN50内丝90°弯头
	5000
	个
	13.78 
	68900.00 
	

	69
	涂塑复合DN50*25内丝三通
	DN50*25内丝三通
	5000
	个
	19.00 
	95000.00 
	

	70
	涂塑复合DN50内丝三通
	DN50内丝三通
	5000
	个
	19.00 
	95000.00 
	

	71
	涂塑复合DN25内丝90°弯头
	DN25内丝90°弯头
	5000
	个
	5.51 
	27550.00 
	

	72
	涂塑复合DN25内丝三通
	DN25内丝三通
	5000
	个
	6.89 
	34450.00 
	

	73
	涂塑复合DN25*20内丝直接
	DN25*20内丝直接
	5000
	个
	5.30 
	26500.00 
	

	74
	涂塑复合DN25*20内丝三通
	DN25*20内丝三通
	5000
	个
	7.13 
	35650.00 
	

	75
	DN25全铜截止阀
	DN25全铜截止阀
	1000
	个
	40.85 
	40850.00 
	

	76
	50不锈钢膨胀管卡
	全不锈钢305，防腐防锈，加厚加宽，加强滚筋，PVC胶片不易老化，固定管外径47mm-52mm
	5000
	个
	5.94 
	29700.00 
	

	77
	25不锈钢膨胀管卡
	全不锈钢305，防腐防锈，加厚加宽，加强滚筋，PVC胶片不易老化,固定管外径22mm-25mm
	5000
	个
	4.57 
	22850.00 
	

	78
	20不锈钢膨胀管卡
	全不锈钢305，防腐防锈，加厚加宽，加强滚筋，PVC胶片不易老化,固定管外径18mm-21mm
	5000
	个
	4.17 
	20850.00 
	

	79
	
	合计
	
	
	
	3902601.71
	



